附件：仪器设备详细技术参数一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供气、负压系统 | 一 负压吸引机组 1.电机总功率：2.0KW 2.单泵抽气量：20m³/h 3.泵转速：1450n／min 4.真空罐：0.5立方 5.真空表：铁质外壳 6.电控柜：铁质外壳 7.阀门：不锈钢球阀 8.不锈钢金属软管：不锈钢 9.逆止阀：铜止回阀 10.底盘管路：槽钢/焊接 11.进气过滤器：内置滤芯 二 无油空压机 1.排气量 L/min：171 2.额定压力Mpa：0.8 3.电机功率W：580*3 4.绝缘等级：F级 5.电源V/HZ： 220/50 6.启动方式：分时启动 7.★电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告封面需有权威的CNAS标识，否则不予认可） 8.转速r/min：1440 9.传动方式：直联一体式 10.排气含油量PPM：100%全无油 11.行噪声dB(A)：≤58±3 12.冷却方式：风冷 13.★设备采用吸音减震装置，具有稳定、安全、节能、环保等特点;由无油涡旋压缩机机头、干燥模块及控制系统。提供无油认证。 | 套 | 2 | 一 负压吸引机组 1.电机总功率：2.0KW 2.单泵抽气量：20m³/h 3.泵转速：1450n／min 4.真空罐：0.5立方 5.真空表：铁质外壳 6.电控柜：铁质外壳 7.阀门：不锈钢球阀 8.不锈钢金属软管：不锈钢 9.逆止阀：铜止回阀 10.底盘管路：槽钢/焊接 11.进气过滤器：内置滤芯 二 无油空压机 1.排气量 L/min：171 2.额定压力Mpa：0.8 3.电机功率W：580*3 4.绝缘等级：F级 5.电源V/HZ： 220/50 6.启动方式：分时启动 7.★电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告封面需有权威的CNAS标识，否则不予认可） 8.转速r/min：1440 9.传动方式：直联一体式 10.排气含油量PPM：100%全无油 11.行噪声dB(A)：≤58±3 12.冷却方式：风冷 13.★设备采用吸音减震装置，具有稳定、安全、节能、环保等特点;由无油涡旋压缩机机头、干燥模块及控制系统。提供无油认证。 |
| 2 | 设备带 | 1.高强度铝合金材质，表面采用静电喷塑工艺处理； 2.配置：床头对讲分机，护理开关、多功能插座2个，灯管，电源开关，氧气终端和吸引终端各1个，2个封头； 3.可连接呼叫系统；系统可通电，可连接供气及负压系统； 4.★设备带上具有时钟功能（需提供检验报告证明）。 5.★可以改变设备带上屏幕的亮度（需提供检验报告证明）。 6.设备带规格：200*55*1.2mm。 | 套 | 22 | 1.高强度铝合金材质，表面采用静电喷塑工艺处理； 2.配置：床头对讲分机，护理开关、多功能插座2个，灯管，电源开关，氧气终端和吸引终端各1个，2个封头； 3.可连接呼叫系统；系统可通电，可连接供气及负压系统； 4.★设备带上具有时钟功能（需提供检验报告证明）。 5.★可以改变设备带上屏幕的亮度（需提供检验报告证明）。 6.设备带规格：200*55*1.2mm。 |
| 3 | 设备带功能升级模块 | 1.现有设备带供气、负压管路改造； 2.参照医院标准施工。 | 套 | 22 | 1.现有设备带供气、负压管路改造； 2.参照医院标准施工。 |
| 4 | 静脉输液手臂模型 | 1.模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位； 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； 4.肌内注射：三角肌部位； 5.皮下注射：三角肌下缘部位； 6.可反复进行练习。 | 个 | 16 | 1.模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位； 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； 4.肌内注射：三角肌部位； 5.皮下注射：三角肌下缘部位； 6.可反复进行练习。 |
| 5 | 自动回血输液手臂模型 | 1.模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位； 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； 4.肌内注射：三角肌部位； 5.皮下注射：三角肌下缘部位； 6.可反复进行练习； 7.带自动回血模拟器，可实现自动调节功能，可实现血液不等压力下回血。 | 套 | 9 | 1.模拟一成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等； 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位； 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习； 4.肌内注射：三角肌部位； 5.皮下注射：三角肌下缘部位； 6.可反复进行练习； 7.带自动回血模拟器，可实现自动调节功能，可实现血液不等压力下回血。 |
| 6 | 高清网络摄像头 | - 1.半球式摄像机，焦距2.8mm； - 2.像素不低于200w； - 3.支持POE供电模式； - 4.带红外夜视功能，夜视距离不低于50m； - 5.含8路摄像机网络布线，网线配置不低于五类。 | 台 | 8 | - 1.半球式摄像机，焦距2.8mm； - 2.像素不低于200w； - 3.支持POE供电模式； - 4.带红外夜视功能，夜视距离不低于50m； - 5.含8路摄像机网络布线，网线配置不低于五类。 |
| 7 | 监视器 | - 1.分辨率不低于192*1080； - 2.尺寸不低于27英寸。 | 台 | 1 | - 1.分辨率不低于192*1080； - 2.尺寸不低于27英寸。 |
| 8 | 硬盘录像机 | - 1.支持8路视频接入； - 2.配置不低于2TB监控专用硬盘； - 3.支持POE供电，可直接为8路摄像机供电。 | 台 | 1 | - 1.支持8路视频接入； - 2.配置不低于2TB监控专用硬盘； - 3.支持POE供电，可直接为8路摄像机供电。 |
| 9 | 正身镜 | - 1.尺寸约2.5m*1.5m； - 2.含包边。 | 张 | 8 | - 1.尺寸约2.5m*1.5m； - 2.含包边。 |
| 10 | 床旁凳 | - 1.实木材质； - 2.尺寸约：宽度约35cm，长度约45cm，凳面高度约50cm。 | 把 | 32 | - 1.实木材质； - 2.尺寸约：宽度约35cm，长度约45cm，凳面高度约50cm。 |
| 11 | 医用隔帘 | - 1.厚约：35mm轨道断面； - 2.轨道：铝合金材质，滑车：工程塑料注压成型； - 3.隔帘材质： 聚酯纤维（涤纶）纱线阻燃； - 4.★医用帘具有第三方检测报告。 | 套 | 74 | - 1.厚约：35mm轨道断面； - 2.轨道：铝合金材质，滑车：工程塑料注压成型； - 3.隔帘材质： 聚酯纤维（涤纶）纱线阻燃； - 4.★医用帘具有第三方检测报告。 |
| 12 | 移动输液架 | - / | 个 | 24 |  |
| 13 | 氧气吸引器 | - / | 个 | 78 |  |
| 14 | 集中供气、负压系统专用管道及安装 | - 1.纯铜材质； - 2.内径不低于8mm； - 3.实际长度须根据现场情况进行定制。 | 套 | 2 |  |